## Slide 1: NIBE Energy Systems Nová řada tepelných čerpadel NIBE systému vzduch-voda

## Slide 2: Tepelná čerpadla - princip
Technologie tepelných čerpadel je založena na jednoduchém fyzikálním principu – přestup tepla probíhá vždy směrem z látky teplejší do látky studenější. Tzn., že i z velice studeného vzduchu (např. -20°C) lze odebírat teplo, pokud studený vzduch přiblížíme k studenější látce.
Využívá se vlastností speciálních látek, chladiv, která se odpařují i při velice nízkých teplotách. Stlačováním chladiva kompresorem a následným odpařováním měníme skupenství a teplotu chladiva a jsme tak schopní odebírat a přenášet teplo mezi jednotlivými látkami (vzduch okolního prostředí - voda v otopné soustavě)
Tepelné čerpadlo je „obrácená lednička“, kterou známe z domácností – místo z potravin odebíráme teplo z okolního prostředí.

## Slide 3: Tepelná čerpadla NIBE pro využití energie z venkovního vzduchu

## Slide 4: NIBE tepelná čerpadla vzduch-voda - produkty
Venkovní moduly Vnitřní moduly
NIBE F2120 NIBE VVM 310
NIBE F2040 NIBE VVM 320/325
NIBE SPLIT NIBE VVM 500
NIBE HBS 05
NIBE HK200S
NIBE SMO 20/40

## Slide 5: NIBE F2040 – ucelená řada pro malé i velké výkony

## Slide 6
1
2
3
OBÁLKA BUDOVY
OZE
SPOTŘEBA ENERGIE
Rok 2020 - budovy s téměř nulovou spotřebou energie – NZEB
OBLASTI OPTIMALIZACE TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

## Slide 7
Konstruováno pro nově stavěné nízkoenergetické domy
Rozšíření stávající řady F2040
Invertorem řízený kompresor
Vyvinuto pro provoz i při nízkých venkovních teplotách s vysokou výstupní teplotou
Max. teplota 58 °C na výstupu v celém teplotním rozsahu
Min. venkovní teplota -20 °C
Pro topení i chlazení
Nízká hladina hluku
Malé proudové zatížení
Tzv. kompaktní provedení, bez nutnosti chladivového propojení a pravidelných kontrol úniku chladiva
Možnost spolupráce s FV systémy – příslušenství EME10
Tepelné čerpadlo vzduch-voda NIBE F2040-6

## Slide 8
NIBE F2040 – obálky provozních teplot

## Slide 9
Graf pro určení výkonu F2040-6

## Slide 11
Hladina akustického tlaku

## Slide 12: NIBE F2040 – navrhnuto jako součást systému
Systém tepelných čerpadel NIBE se skládá z venkovní jednotky kombinované s vnitřní jednotkou nebo řídícím modulem.
Spolu dohromady vytváří tyto moduly systém, který je snadné instalovat, provozovat a řídit.
Vnitřní moduly VVM jsou kompatibilní s mnoha dalšími zdroji tepla a lze je kombinovat i s dalšími systémy jako ohřev bazénu nebo ventilace vzduchu
VVM nabízí jednoduchou instalaci – „plug & play“
Průvodce spuštění
Automaticky řízené otáčky oběh. čerpadel
Intuitivní ovládání, barevný displej s ikonami a nápovědou
NIBE F2040 is designed to be combined with a NIBE indoor module, VVM, or NIBE control unit, SMO, to create a high efficient indoor climate system
Notes: NIBE flexible indoor modules provides efficient heating / cooling and hot water at a high performance.
The VVM indoor modules are all-in-one units and includes a smart and user-friendly control system, water heater, electrical addition, self-regulating circulating pump. VVM 320 and VVM 325 also includes the filling loop, pressure gages, safety valves and expansion vessel, everything needed for the normal installation.

## Slide 13
Hydraulické schéma zapojení F2040-6 + VVM 320

## Slide 14: Příklad zapojení systému s více zdroji tepla a bazénem
NIBE F2040

## Slide 15: NIBE Uplink™

## Slide 16: Dálková správa – kdekoliv, kdykoliv
NIBE Uplink vám umožní získat rychlý přehled o vašem systému bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Stačí pouze funkční připojení k internet. síti.
V případě poruchy může systém poslat e-mail rovnou vašemu instalatérovi, a tak zkrátit reakční dobu před vlastní opravou, nebo je možné celý systém dálkově restartovat.
Stačí pouze vaše registrace na www.nibeuplink.com
Není nutná pevná IP adresa
Celé rozhraní je kompletně v češtině

## Slide 18: Porovnání návratnosti investice TČ F2040-6 s plynovým kotlem

## Slide 19
Rodinný dům – novostavba
Podlahová plocha 165 m2
TZ 6,3 kW při venk. teplotě -15 °C
Ohřev teplé vody pro 4 osoby
Podlahové vytápění 45/35 ˚C
16 643 kWh - roční potřeba tepelné energie na topení a ohřev TV

## Slide 20
Roční provozní náklady na topení a ohřev TV - Kč |  | 
Plynový kotel | Tepelné čerpadlo | Roční úspora na výrobě tepla tepelným čerpadlem
23 300,- | 11 632,- | 11 668,-
Energetická a ekonomická bilance ročního provozu NIBE F2040-6

## Slide 21
Instalace tepelného čerpadla NIBE F2040-6 s vnitřní
jednotkou VVM 320 – investiční náklady

## Slide 22
Investiční náklady na instalaci plynového kotle
Položka | Cena Kč bez DPH
Běžný kondenzační plynový kotel | 45.000,-
Plynofikace do domu vč. revize | 10.000,-
Odkouření vč. průchodky střechou | 10.000,-
Zásobník teplé vody | 15.000,-
Montáž kotelny | 12.000,-
Celkem bez DPH | 92.000,-
Celkem s 15% DPH | 105.800,-

## Slide 23
Rozdíl v platbě za elektrickou energii spotřebovanou mimo tepelné čerpadlo
Položka | D 02 – 4,20 Kč/kWh | D 57 – 2,50 Kč/kWh
Osvětlení a ostatní el. spotřebiče – 2700 kWh | 11.340,- | 6.750,-
Vaření – 800 kWh | 3.360,- | 2.000,-
Cena celkem | 14.700,- | 8.750,-
Úspora při sazbě D57 |  | -5.950,-
Sazby elektrické energie:
D02 – dům s plynovým kotlem
D57 – dům s tepelným čerpadlem
Průměrná spotřeba el. energie v RD se 4 obyvateli

## Slide 24
Shrnutí, porovnání a návratnost investice
Typ TČ | Investice | Rozdíl proti plyn. kotli | Úspory/rok vč. el. energie mimo TČ | Návratnost investice
F2040-6+VVM 320 | 195.500,- | 89.700,- | 17.618,- | 5 let
Potřebná tepelná energie pro vytápění a ohřev teplé vody: 16.643 kWh/rok
Spotřeba elektrické energie na provoz domu (mimo topení a TV): 3.500 kWh/rok
Investice do tepelného čerpadla NIBE F2040-6 + VVM 320: 195.500,- s 15% DPH
Investice do kondenzačního plynového kotle: 105.800,- s 15% DPH
Roční úspora za vytápění a ohřev teplé vody: 11 668,-
Roční úspora za běžnou spotřebu elektrické energie mimo TČ: 5.950,-